建设项目环境影响报告表

项目名称：杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司建设项目

建设单位： 杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司

2016年5月

国家环境保护局制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量现状	14

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	30

九、结论与建议	32

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜文华 |  | 联系人 | 杜文华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13806526751 | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 311122 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 杭州市余杭区卫生和计划生育局 |  | 批准文号 |  | 杭余医设字[2016]21号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■迁建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | 门诊部医疗活动，Q8530 |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 228 |  | 绿化面积 （平方米） |  | --- |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 5.0 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| 评价经费 (万元) | 0.6 | 预期投产日期 |  |  | 2016.10 |  |  |
| 1.1项目由来 杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司建设项目由杭州绿城安格口腔门诊部有限公司、杜文华及赵越民三方共同投资，位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，租用杭州铁绿商贸有限公司房产作为营业场所，租用建筑面积228m2。项目经杭州市余杭区卫生和计划生育局以杭余医设字[2016]21 号《设置医疗机构批准书》批准设立，诊疗科目包括口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、儿童口腔专业），本项目设有口腔全景机（涉及辐射，按环保要求另行委托环评），设置牙椅5张，员工6人，不设食堂宿舍，营业时间为8:30~17:30，年工作时间为300天，投资额100万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]年第253号令《建设项目环境保护管理条例》，该建设项目必须进行环境影响评价。该项目为口腔门诊部，查中华人民共和国环境保护部令2015年第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目类别为社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，应编制环境影响评价报告表。 为此，杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司委托浙江工业大学环境科学与工程研究所承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。我所接受委托后对拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，并在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价，根据国家、省、市的有关环保法规，并依据国家环保部颁发的《环境影响评价技术导则》及浙江省环保厅颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》(修订版)，编制了本建设项目环境影响报告表。 1.2编制依据 1.2.1 法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日），中华人民共和国第十二届全国人大常务委员会第八次会议通过； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）； (3)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日），中华人民共和国国务院令第253号； (4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）； (5)《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》（2016年1月1日）； (6)《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2008年6月1日）； (7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日)； (8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2005年4月1日）； (9)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日)； (10)《国家危险废物名录》（2008年8月1日），国家环境保护部； (11) 《产业结构调整指导目录(2011 年)》（2013 年修正）。 1.2.2 技术规范 (1)《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011）； (2)《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）。 1.2.3 地方法规及相关文件 (1)《浙江省建设项目环境保护管理办法（修正）》（浙江省人民政府令第321号，2014年3月13日）； (2)《浙江省大气污染防治条例》（2003年9月1日）； (3)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（原浙江省环保局，2005年4月）； (4)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、原浙江省环保局，2015.6）； (5)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》（杭政办函（2013）50号）； (6)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； (7)关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）； (8) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙江省环境保护厅，浙环发（2009）77 号； (9)《杭州市余杭区生态环境功能区规划（修编）》，2012.3； (10)关于印发浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的通知（浙环函[2013]02号）； (11)关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）； (12)浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知（浙政办发[2014]86号）； (13) 《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发[2014]28号）。 1.2.4 其他相关资料 (1)营业执照 (2)企业法人身份证复印件 (3)合法住所（经营场所）使用证明、商铺租赁合同 (4)设置医疗机构批准书（杭余医设字[2016]21号） (5) 污水委托处理合同及危废协议等 1.3 项目建设内容及建设规模 1.3.1 项目工程内容、规模及平面布置 杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司建设项目位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，租用杭州铁绿商贸有限公司房产作为营业场所，租用建筑面积228m2。项目经杭州市余杭区卫生和计划生育局以杭余医设字[2016]21 号《设置医疗机构批准书》批准设立，诊疗科目包括口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、儿童口腔专业），本项目设有口腔全景机（涉及辐射，按环保要求另行委托环评），设置牙椅5张，员工6人，不设食堂宿舍，营业时间为8:30~17:30，年工作时间为300天，投资额100万元。 本项目平面布置东面从南往北为消毒室、X光片室、VIP治疗室、准备室、无菌室、清洗室、服务台、病案室、卫生间；中间为走道；西面从南往北为诊疗室4间、休息区、候诊大厅、员工休息办公区；详见平面布置图（图4）。 1.3.2 工作班制及劳动定员 项目建成后预计医护人员6人，日就诊人数约20人，不设食堂、宿舍，营业时间为8:30~17:30，年工作时间为300天。 1.3.3 公用工程 （1）供电：用电由供电部门从就近电网接入。 （2）给排水 给水系统：用水由当地自来水管网供给。 排水系统：本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水管网集中后排入市政雨水管网。项目所在地污水已纳入市政污水管网。据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》规定：县级以下或20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。故本项目产生的诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。 1.3.4项目主要设备 项目主要设备、设施详见表1-1。 表1-1 主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 牙片机; 台; 1; /. 2; 全景机; 台; 1; 涉及辐射，需另委托环评. 3; 牙椅; 张; 5; /. 4; 负压泵; 台; 1; /. 5; 内置洁牙机; 台; 5; /. 6; 高压消毒炉; 台; 1; /. 7; 中央空调; 台; 1; 8台分管机. 8; 医疗废水消毒设备; 台; 1; 所在建筑1楼南面消毒室. 1.3.5 项目主要原辅材料 项目主要原辅材料详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 单位. 1; 检查手套; 300; 盒. 2; 必兰; 12; 盒. 3; 压力蒸汽指示胶带长56米; 5; 卷. 4; 一次性围巾（常熟一诺）; 60; 盒. 5; 以色列DFI种植体; 34; 个. 6; 一次性消毒方巾; 48; 包. 7; 光固化复合树脂（Z350流动型）A3; 15; 支. 8; 利多卡因; 2; 盒. 9; 海吉雅藻酸盐; 30; 袋. 10; 一次性注射器5ML（圣光）; 3; 盒. 11; 吸唾管; 30; 包. 12; 3M粘结树脂胶囊; 150; 颗. 13; Bio-oss可吸收生物膜; 15; 盒. 14; Bio-gide可吸收骨材料; 15; 盒. 15; 75%消毒用酒精 500ML（塑料装）; 30; 瓶. 16; 口罩(常熟一诺); 80; 盒. 17; 双氧水 500ML（塑料装）; 100; 瓶. 18; 氯化钠注射液500ML; 50; 瓶. 19; 3M 硅橡胶印模材料初体; 8; 盒. 20; 牙胶尖; 30; 盒. |
| 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，租用杭州铁绿商贸有限公司房产作为营业场所，租用建筑面积228m2。经营范围为口腔科。故不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 项目所在地周围环境 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63 公里，南北宽约30 公里，总面积约1220 平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 本建设项目位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，建设项目四周环境现状如表2-1。 表2-1 建设项目周围环境现状概况 方位; 环境现状; 距离. 东面; 菲力伟健身俱乐部室内游泳池; 紧邻. 南面; 菲力伟健身俱乐部; 紧邻. 西面; 浙江绿城育华教育科技有限公司余杭分公司; 15m. 北面; 翡翠城小区; 35m. 详见建设项目地理位置图（图1），建设项目卫星图（图2）、建设项目周围环境概况图（图3）。 2.1.2 地质地貌和土壤 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷。余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过渡地带，地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2～3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，平均海拔5～7米。余杭总面积为1200平方公里，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全区总面积的61.48%。 2.1.3 气候特征 余杭区属亚热带南缘季风气候区，气候特征为温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，因地形不同，小气候差异明显，春、冬、夏季风交替，冷暖空气活动频繁，春雨连绵，天气变化较大，常有倒春寒出现；同时水量时空分布不均，并受地形条件影响，西部易寒、中部易涝、东部常缺水。其中降雨集中在五月至七月梅雨季、八月至九月的台风季节，平均降雨量1150～1550毫米，年降水日为130～145天，年平均气压1011.5hpa。常年主导风向SSW(12.33%)，年平均风速1.95m/s。 2.1.4 水文特征 项目所在地周围河道众多，最终汇入上塘河。上塘河在杭州市区东北，河道开凿于隋代，起自艮山门，经星桥、临平等汇入海宁，主要支流有备塘河、新开河、笕桥港、机场港、乔司港、赭山港、和睦港等。河流自施家桥向东北流动，因地势较高，地面高程3.7～4.6m，故自成水系。近海塘一带地面高程达7.0～7.5m。河宽20～50m，正常水位2.69m，高于运河水位1.5m左右。上塘河干流过丁桥进入余杭境内，至双林施家堰进入海宁境内，直到盐官镇为止。全长48.3km，其中杭州市区段17.3km，余杭境内11.4km，海宁境内19.6km。上塘河经和睦港，过七堡船闸与钱塘江沟通；经乔司港过外乔司船闸与下沙的月牙河沟通；经双林船闸与运河支流禾丰港沟通。在善贤坝用升船机可使15吨以下船只进入运河。 建设项目周围的河流主要为亭趾港。亭趾港位于本项目西侧约100 处，亭趾港余杭农业用水区(杭嘉湖46：螺蛳桥—亭址港终点（博陆）)水质目标为Ⅲ类，水环境功能区是农业用水区。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1 余杭区社会环境概况 余杭区位于杭嘉湖平原南端，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪和大运河，从东、北、西三面拱卫杭州主城区，区域总面积1220 多平方公里，下辖6 个镇、14 个街道，户籍人口92.54 万。2014 年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值1101.04 亿元，按可比价格计算，比上年增长9.5%；实现财政总收入240.78 亿元，增长20.3%，其中地方财政收入148.8 亿元，增长18%；完成固定资产投资786.15 亿元，增长24.5%；实际利用外资10.78 亿美元。 2014 年，城镇和农村居民人均可支配收入分别为45329 元和26581 元，分别增长10%、11.3%。各类社会保障覆盖面进一步扩大，在未来科技城开展社会保障与主城区接轨试点。“两网合一”深入推进，公共安全执法体系下沉等社会管理模式不断创新，“平安余杭”、“法治余杭”建设扎实开展，社会环境日趋稳定，人民群众的幸福感和安全感进一步提升。 2.2.2 闲林街道社会环境概况 本项目位于余杭区闲林街道。闲林街道，旧称闲林埠，2011年8月23日完成撤镇建街道，正式更名为闲林街道。闲林自古即是镶嵌在西溪湿地中的一颗璀璨明珠，京杭大运河支流闲林港畔一座文明古镇。早在四五千年前，这一带就有人类聚居，从事农耕、渔猎、制陶等生产活动。隋末唐初，余杭县令张士衡告老返乡，闲居林下，修身养性，“闲林”即其意而来。 闲林交通便利，区位优势明显。距杭州市中心13公里，东与西湖区留下街道接壤，南界富阳市受降镇，西连余杭街道和中泰街道，北邻仓前街道。02省道穿境而过，杭州绕城高速公路南北过境6.8公里。街道下辖8个建制村、5个社区，2013年年末总户数10105户，户籍总人口34143人，区域面积53.61平方公里。先后获全国群众体育先进镇、浙江省文明镇、浙江省卫生镇、浙江省教育强镇、浙江省体育强镇、浙江省综合治理先进镇、浙江省计划生育先进乡镇、浙江省基层示范化侨联、杭州市“五好”基层党组织、杭州市双拥模范乡镇、杭州市基层文化工作示范乡镇等荣誉称号。2013年，实现地区生产总值33.27亿元，增长7.2%。财政总收入7.25亿元，增长23.1%；经常性财政收入3.12亿元，增长37.1%。财政总支出为11.87亿元，包括医疗、教育、文化体育、社会保障、农林水利等，其中：教育事业支出0.46亿元，占总支出3.9%；医疗卫生支出0.38亿元，占总支出3.2%。 在发展工业经济上，闲林街道现有规上企业37家，工业总产值占全区总量的2.7%，总量在全区排名第十。2013-2015年，街道将创建2个科创园，总面积5万平方米，引进科技型中小微企业80家。通过政府返租的模式，现一期已建成，总建筑面积约2.5万平米，引进科技型中小微企业已达29家。近年来，闲林街道着眼农业增收，农村改革和“三农”服务更加深入，各类特色农业竞相绽放，农业基础更加完善，农业效益更加显著。在发展产业化生产的同时，注重品牌意识，积极打造农业精品，发展了龚老汉、江南茶叶市场、茗宝食品、虎跑春竹等多家农业龙头企业。 随着杭州城区的扩张，新兴的房地产业风起云涌。“闲林板块”凭借毗邻主城区及良好的生态环境优势，在杭州楼市中迅速串红，强势崛起，迅猛发展。大量居民入住，人气急剧上升，城市化进程明显加快，闲林已成为大杭州的生态宜居之地。 目前，随着杭州全力打造生活品质之城战略的实施，闲林街道将以科学发展观为统领，认真贯彻党的十七届五中全会和省、市、区相关会议精神，围绕打造“建设品质闲林埠”战略目标，更加注重经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重以项目带动发展、以项目改善环境，更加注重改善民生、破解“七难”，推进闲林全面协调可持续发展，推进闲林经济社会又好又快的发展。 2.3项目所在地生态环境功能区规划 根据《杭州市余杭区生态环境功能区规划》（修编），在省生态功能区划的基础上，依据生态环境功能区划原则和分区归类原则，以地形地势、汇水边界、乡镇行政边界、河流道路走向、敏感性评价结果、功能重要性评价结果为基础，将余杭区划分为60个生态环境功能小区，其中禁止准入区（红线区）18个，限制准入区（黄线区）9个，重点准入区（绿线区）12个，优化准入区（蓝线区）21个。其面积分别为77.05平方公里，873.92平方公里，93.77平方公里，183.51平方公里，占全区国土面积的比例分别为6.27%，71.15%，7.63%，14.94%。重点准入与优化准入区占总面积的22.57%。 根据《杭州市余杭区生态环境功能区规划》（修编），本项目所在区域为余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区（Ⅰ1-20110D12），为优化准入区。 该小区功能区规划如下： 一、功能属性; 小区序号 1; 小区名称; 余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区. 准入类型; 优化准入区; 小区编号; Ⅰ1-20110D12. 主要生态环境敏感类型; 中度敏感. 生态服务功能特征重要性; 一般地区. 二、地理信息; 小区面积; 67.08平方公里; 涉及乡镇; 余杭街道、仓前街道、中泰街道、闲林街道、五常街道. 基本情况; 位于余杭组团南苕溪、东苕溪南侧的大部分，小区围绕余杭创新基地重点准入区，中部为建制镇集聚区。. 三、环境特征; 水环境质量目标; 沿山港：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 余杭塘河：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 直路溪：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 铜山溪：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 *依据《浙江省水环境功能区、水环境功能区划分方案》（2006）。. 大气环境质量目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 声环境目标; 达到国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）规定的各功能区标准。小区综合居住区为噪声环境1类区；居住、商业和工业的混杂区为噪声环境2类区；工业区为噪声环境3类区；组团中交通干线道路两侧、铁路两侧及穿越余杭组团的内河航道两侧为噪声环境4类区。. 生态环境质量现状; 根据2010全年水环境质量监测数据，沿山港为、铜山溪和直路溪为Ⅲ类水质，余杭塘河为劣Ⅴ类水质。. 特殊保护目标; 余杭组团国家级、市级历史文物保护点。. 四、产业导向和环保准入; 小区定位; 高新产业、现代服务业、商住、科教. 产业现状; 小区现状有中泰街道机械功能园区（主导行业：机械），仓前朱庙机械建材区块（主导行业：机械、建材），金星工业功能园区（主导行业：电子、机械）、凤凰工业功能园区（主导行业：机械）和五常南部工业区块（主导行业：电子电器、五金、机械）。. 产业导向; （1）引进企业应符合国家和地方产业政策要求，主要产业政策包括：《产业结构调整指导目录（2011 年本）》、外商投资产业指导目录（2007 年修订）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010 年本）》、《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》以及《杭州市 2011年产业发展导向目录》。 （2）依托杭州城西科创产业集聚区，以余杭创新基地为核心，鼓励高新企业和高教入驻小区。产业的发展方向应当避免与周边的西湖科技园、浙大科技园、小和山科研区块等科技园区产生不良的竞争，应从错位发展、优势互补的角度谋求与这些科技园区的共赢机制，产业导向为以科技创新为重点的现代服务业。鼓励发展研究与开发、电子商务、工业设计及文化创意、服务外包、物联网、孵化器、教育培训等核心产业；总部基地、高端商务服务、金融服务、健康服务、新兴产业等延伸产业。 （3）余杭创新基地区块：软件外包、信息服务、电子信息、总部经济、金融保险业环保产业、休闲观光农业、体育产业。 （4）海创园区块：鼓励产业为电子信息、生物医药、新材料新能源、环境资源、现代服务、高教科研产业。. 主导行业的环保准入门槛; 建设项目应符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011）和《杭州市服务行业环境保护管理办法》（2005）。 依据《杭州市2011年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函〔2011〕224号），主导行业的准入门槛如下： 文化创意。全员劳动生产率≥11万元/人。 （一）信息服务业。 （二）动漫游戏业。 （三）设计服务业。 （四）现代传媒业。 （五）艺术品业。 （六）教育培训业。 （七）文化休闲旅游业。 （八）文化会展业。 旅游休闲。全员劳动生产率≥5万元/人。 文化、体育和娱乐业。全员劳动生产率≥11万元/人。 金融服务。全员劳动生产率≥60万元/人。 电子商务。全员劳动生产率≥17万元/人。 信息软件。全员劳动生产率≥17万元/人。 物联网（信息传输、计算机服务和软件业）。全员劳动生产率≥17万元/人。 节能环保。 （一）废弃资源和废旧材料回收加工业。①投资强度≥2025万元/公顷；②单位用地产出≥3640万元/公顷；③容积率≥0.8。 （二）电力、燃气及水的生产和供应业。①产值能耗≤6吨标准煤/万元；②产值水耗≤70.00立方米/万元。 （三）水利、环境和公共设施管理业。全员劳动生产率≥10万元/人。 通信设备、计算机及其他电子设备制造业。①投资强度≥5730万元/公顷；②单位用地产出≥10310万元/公顷；③容积率≥1.2；④产值能耗≤0.05吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤0.90立方米/万元。 交通运输、仓储和邮政业。全员劳动生产率≥5万元/人。 房地产业。全员劳动生产率≥50万元/人。 科学研究、技术服务和地质勘查业。全员劳动生产率≥17万元/人。 教育。全员劳动生产率≥13万元/人。. 五、污染控制; 主要污染源; 近期：城镇生活三废，农业农村面源。 远期：城镇生活三废，工业污染源。. 截污纳管; 小区采取雨污分流制，余杭街道、中泰街道、闲林西部、仓前西部污水进入余杭污水处理系统；五常街道、闲林东部、仓前东部区块污水进入城西污水处理厂。. 主要污染物总量控制; 环境功能未实现达标前，新、改、扩建项目需新增污染物排放量的，小区按照1:1.5替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体达标后，建设项目需新增污染物排放量的，小区按照1:1替代同类污染物排放量。. 主要污染控制措施; 水污染控制：生活污水和工业废水纳管处理排放。 大气污染控制：依据《余杭区实施禁止销售使用高污染燃料区域工作方案》（余政办〔2007〕224号），闲林街道、余杭街道建成区执行禁燃区管理要求。. 六、环保执法; 环保执法重点; （1）对工业项目的建设过程和建成投产等环节进行执法检查，实施建设项目“三同时”全过程环境执法监督。 （2）强化针对工业企业的污染物排放总量控制和排污许可制度执行情况的监督检查。 （3）推进企业环境监督员制度，引导企业建立健全企业内部环境管理体制与机制，增强自律能力。 （4）查清污水处理厂、垃圾转运或处理设施等城镇集中污染治理设施的基本情况，建立环境监管档案，重点推进城市污水处理厂稳定达标排放、污泥和垃圾渗滤液安全处置，严格防范二次污染。. 区域环境管理重点; 截污纳管。 区域内河（闲林港、沿山港、长命港）水环境综合整治。. 本项目诊疗科目为口腔科，属于非生产类项目，不在该生态功能小区的禁止类产业中，符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》（2005），在企业严格落实本环评提出的各项污染物防治措施的基础上，各污染物排放均能够达到国家相应的排放标准限值要求，对周边环境质量影响较小，故本项目实施基本能符合余杭区生态功能规划要求。

- 三、环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本项目采用杭州市余杭区环境监测站提供的余杭镇一中大气监测数据进行现状评价，监测时间为2015年11月18日～2015年11月24日连续7天，监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 监测 点位; 监测时间; 日均值（mg/m3）. 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 临平职高; 2015年11月18日; 0.009; 0.032; 0.025. 2015年11月19日; 0.018; 0.051; 0.074. 2015年11月20日; 0.012; 0.055; 0.035. 2015年11月21日; 0.008; 0.048; 0.029. 2015年11月22日; 0.011; 0.045; 0.047. 2015年11月23日; 0.009; 0.037; 0.031. 2015年11月24日; 0.008; 0.028; 0.027. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 占标率%; 12; 68.75; 49.33. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求，因此项目所在地环境空气质量良好。 3.1.2 地表水环境质量现状 项目所在地周边主要地表水为闲林港，本环评引用余杭区环境监测站2015年9月15日对闲林港02省道桥断面水质的现场监测资料，水质监测结果见表3-2。 表3-2 闲林港02省道桥断面水质监测结果 项 目; pH; DO; CODMn; NH3-N; T-P; 水温℃. 监测结果; 7.51; 1.92; 5.20; 1.67; 0.213; 24.4. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ---. Ⅴ类标准值; 6～9; ≥2; ≤15; ≤2; ≤0.4; ---. 备注：单位除pH、水温外均为mg/L。 由表3-2可知，闲林港已受到污染，其中DO、T-P、氨氮指标超标，水质现状为劣Ⅴ类水质，影响闲林港水体水质超标的原因主要为当地基础设施不完善，生活污水直接排放有很大关系，导致水环境现状较差。 3.1.3 声环境质量现状 （1）监测方案 为了解该项目周围声环境质量状况，本评价使用AWA5610C型积分声级计对建设项目拟建地边界噪声等效连续A声级进行了布点监测。在建设项目拟建地西、北侧边界共设2个监测点，监测时间：2016年5月3日昼间9:00～10:00，各点监测时间10min，每个监测点各监测一次。东、南侧紧邻菲力伟健身俱乐部，无法监测，各监测布点详见附图3。 （2）评价标准 声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 （3）监测结果 表3-3 项目边界噪声现状监测结果 监测点 编号; 监测 位置; 昼间噪声等效声级Leq[dB(A)]; 噪声标准; 备注. 1#; 西边界; 54.3; 2类; 杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑内部街道. 2#; 北边界; 53.8; 2类. 注：由于项目东、南侧紧邻菲力伟健身俱乐部，无法设置噪声监测点位，故本项目只设置西边界和北边界处共2个监测点位。 从表3-3可知，项目西边界、北边界现状昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（昼间≤60dB(A)）。本项目夜间不作业，故不作夜间声环境监测。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）空气环境 保护目标：项目所在区域环境空气质量。 保护级别：项目所在区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）水环境 保护目标：闲林港。 保护级别：根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6），评价区域的水体为杭嘉湖28：余杭塘河余杭农业、工业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 （3）声环境： 保护目标：项目所在区域声环境质量。 保护级别：声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（2类：昼间≤60dB(A)，夜间不就诊）。 （4）敏感目标 据现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 - 序号; - 保护目标; - 方位; - 最近距离; - 敏感性描述; - 保护级别. - 1; - 浙江绿城育华教育科技有限公司余杭分公司; - 西; - 15m; - 一般; - 环境空气二级. - 2; - 翡翠城小区; - 北; - 35m; - 声环境2 类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据杭州市余杭区环境空气质量功能区划规定，本项目所在区域属空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境质量标准 依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6），拟建场地附近的地表水杭嘉湖28：余杭塘河余杭农业、工业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; CODcr; BOD5; 氨氮; TP. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 注：以上单位除pH外均为mg/L。 - 声环境质量标准 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区噪声限值，即：昼间≤60dB(A)，夜间不就诊。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目无废气产生。 2、废水排放标准 本项目产生的废水为生活污水及少量医疗废水。据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定：县级以下或20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。故本项目产生的诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。具体详见表4-3至表4-5。 表4-3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 控制项目; 预处理排放标准（除pH外，mg/L）; 排放标准. 1; 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; 500MPN/L. 2; pH; 6～9. 3; CODcr; 250; 60. 4; BOD; 100; 20. 5; SS; 60; 20. 6; NH3-N; 35; 15. 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N. 三级标准; 6～9; 400; 300; 500; 100; 35. 注：单位除pH外均为mg/L； NH3-N三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省地方标准DB33/887-2013）。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 1; 5（8）. 注：以上单位除pH外均为mg/L； NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目边界噪声排放标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类声环境功能区排放限值要求，详见表4-6。 表4-6 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废控制标准 项目产生的固废根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~5085.3-2007）鉴别是否为危险废物；根据鉴别结果，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。“十二五”期间水污染物总量控制还将把污染源普查口径的农业源纳入总量控制范围。 各地可根据当地环境质量状况和污染特征，增设地方特征性污染物控制因子，由各地实施考核。国家专项规划和本省（区、市）规划有明确控制要求的区域性、特征性污染控制因子，有关地区应将其纳入“十二五”总量控制规划，统筹予以安排。 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量消减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77 号），建设项目需新增污染物排放量（主要是COD、SO2 两项指标，其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的，增加氨氮指标），必须削减一定比例的同类污染物排放量。技改（含改建、扩建、搬迁）项目污染物排放量原则上实行企业自身削减平衡。技改项目污染物排放量在企业原依法核定的排污总量（以项目环评批复量为准）内的，不属新增污染物排放量；污染物排放量超出企业原有依法核定的排污总量的，超出部分排污总量按照新增污染物排放量的削减替代要求执行。建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放量的，必须按新增污染物排放量的削减替代要求执行。 2、总量控制指标 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2009]77 号文件要求，确定本项目的总量控制因子为COD 和氨氮。本项目实施后，CODCr0.0095t/a、NH3-N 0.0009t/a，以此作为总量建议值。本项目属于非生产类项目，不需要区域削减。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1项目生产工艺流程与主要污染工序 本项目主要提供口腔治疗服务，主要服务流程如下： 图5-1 口腔治疗服务流程与主要污染工序 5.2项目污染因子及源强分析 根据调查，本项目就诊过程中主要污染物产生情况分析如下： （1）废气：本项目基本无废气产生。 （2）废水：医疗废水、员工生活污水。 （3）固体废物：医疗废物、医药包装材料和生活垃圾。 （4）噪声：空调室外机噪声和就诊人员活动噪声。 5.2.1 废气污染分析 本项目基本无废气产生。 5.2.2废水污染分析 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)的定义，门诊的诊疗、生活及粪便水均属于医疗废水，只有办公、食堂及宿舍废水才能算生活污水。 该项目的废水主要为医疗废水以及员工生活污水。项目共有劳动定员6人，预计日接诊20人次，则项目具体用水、排水情况见表5-1。 表5-1 建设项目日均用水排水情况表 内容; 数量; 用水系数; 用水量; 排水系数; 排水量. 医疗废水; 20人次; 5L/人·次; 0.1m3/d; 0.9; 0.09m3/d. 生活污水; 6人; 100L/人·d; 0.6m3/d; 0.9; 0.54m3/d. 合计; 0.7 m3/d; /; 0.63m3/d. 根据上表所示，该项目用水量为0.7t/d，即210t/a。医疗废水排放量为0.09t/d，即27t/a。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据，污水浓度为：CODCr250 mg/L、SS80 mg/L、NH3-N 30 mg/L、粪大肠杆菌≤1.6×108个/L，则医疗废水中各污染物产生量为CODCr0.0068t/a、SS0.0022t/a、NH3-N0.0008t/a、粪大肠杆菌≤1.6×108个/L。生活废水排放量为162t/a，废水中各污染物浓度为CODCr 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L，则生活废水中各污染物排放量为CODCr0.0486 t/a、SS0.0324t/a、NH3-N 0.0041t/a。项目总排放废水量为189t/a，各污染物产生量为CODCr0.0554t/a、SS0.0346t/a、NH3-N 0.0049t/a。 本项目产生的诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。 5.2.3 噪声污染分析 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。 5.2.4 固废污染分析 项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物、医药包装材料和生活垃圾。 （1）诊疗固体废物：本项目运营后预计日接诊20 人次/d，每人每次就医按0.25kg 医疗固废计，则项目诊疗固体废物产生量约为1.5t/a。诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 （2）医药包装材料：本项目运营后根据企业提供资料，医药包装材料产生量约为1t/a。收集后出售给废品回收利用公司。 （3）生活垃圾：本项目员工6人，职工的生活垃圾以1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为1.8t/a；门诊部日均就诊病人约20人次/d，生活垃圾产生量按人均0.1kg/人次计，则生活垃圾产生量为0.6t/a；则生活垃圾总产生量为2.4t/a。收集后委托环卫部门进行统一清运。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发(2009)76号)附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的固体废物产生情况进行判定及汇总。该项目固体废物分析结果汇总见表5-1。 表5-1 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 危险固废; HW01; 1.5. 2; 医药包装材料; 诊疗过程; 固态; 包装材料; 一般固废; --; 1. 3; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; --; 2.4. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 是; Q1D1. 2; 医药包装材料; 诊疗过程; 固态; 包装材料; 是; Q1R2. 3; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; Q1D1. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 是; HW01; 851-001-01. 2; 医药包装材料; 诊疗过程; 否; --; --. 3; 生活垃圾; 日常生活; 否; --; --. 综上，该项目所产生的固体废物情况汇总及处置方式如下表： 表5-4 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 危险固废; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 1.5. 2; 医药包装材料; 诊疗过程; 固态; 一般固废; 包装材料; 1. 3; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 一般固废; 生活垃圾; 2.4. 表5-5 建设项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 危险固废; 1. 5; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置; 是. 2; 医药包装材料; 诊疗过程; 一般固废; 1; 出售给废品回收利用公司; 是. 3; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 2.4; 由环卫部门清运; 是.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无废气产生 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 医疗室就诊 | 医疗废水 | 废水量 | 27t/a | 27t/a |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L，0.0068t/a | 50mg/L，0.0014t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0008t/a | 5mg/L，0.0001t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌数 | ≤1.6×108个/L | 500MPN/L |
|  |  |  | SS | 80mg/L，0.0022t/a | 10mg/L，0.0003t/a |
|  | 洗手间 | 生活污水 | 废水量 | 162t/a | 162t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L，0.0486t/a | 50mg/L，0.0081t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0041t/a | 5mg/L，0.0008t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.0324t/a | 10mg/L，0.0016t/a |
| 固 体 废 物 | 就诊 | 诊疗固体废物 |  | 1.5t/a | 0t/a |
|  | 就诊 | 医药包装材料 |  | 1t/a | 0t/a |
|  | 日常 生活 | 生活垃圾 |  | 2.4t/a | 0t/a |
| 噪声 | 诊疗场所 | 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。 |  |  | 边界排放昼间噪声达到社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）中的2类标准，夜间不就诊 |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，租用杭州铁绿商贸有限公司房产作为营业场所，租用建筑面积228m2，诊疗科目包括口腔科。系租用现有空置房屋作为经营场地，不改变土地的利用现状，因此周围生态环境可维持现状。项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目施工期主要是进行室内改装修，预计装修时间为半个月。在装修施工期间，主要污染因子有：废气、噪声、废水和固体废物等。 装修期间主要废气来源于油漆废气，本项目主要建设医疗营业房，油漆用量较少，油漆废气产生量甚微，经过自然挥发可以迅速扩散，对周边环境影响不大。 装修期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员可附近公共生活卫生设施，其排放废水可进入城市污水管网，不会对周围水环境产生影响。 装修过程中主要噪声来自敲墙、钻孔、装地板等，噪声一般在55~85dB（A），可能对周边居民产生一定影响。环评建议装修应选择合理时间，避过正常休息时间，装修前应与周边居民取得谅解，装修时应文明施工，避免野蛮装修，在采取以上措施后，装修噪声对周边环境影响不大。 装修垃圾主要来自装修材料包装品、废弃物等。项目装修量较小，所产生的装修垃圾量不大。对于装修材料包装品可以收集后卖给废旧收购站，装修材料废弃物等交给市政部门统一处理。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目基本无废气产生，对周围大气环境基本无影响。 7.2.2水环境影响分析 本项目投入使用后，项目的废水主要为医疗废水及日常生活污水。根据工程分析，项目废水产生总量为189t/a，各污染物产生量为CODCr0.0554t/a、SS0.0346t/a、NH3-N 0.0049t/a。本项目医疗废水经消毒设施消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理限值要求、生活废水经化粪池预处理后一起纳管排入市政污水管网，废水纳管达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。废水纳管水质为CODCr293mg/L，SS183mg/L，NH3-N26mg/L，粪大肠杆菌≤5000MPN/L，污染物纳管量为CODCr0.0554 t/a、SS0.0346t/a、NH3-N 0.0049t/a。项目废水经污水处理厂处理后排放，废水排放总量为189t/a，污染物排放量为CODCr0.0095t/a、SS0.0019t/a、NH3-N0.0009t/a。项目产生的废水水质简单，且纳管废水量小，项目废水纳管不会影响污水处理厂的正常运行，项目废水经污水厂处理后排放不会对附近闲林港水体造成不利影响。 项目污水处理工艺流程如下： 生活废水 污水管网系统 医疗废水 集水池 消毒池 排入市政污水管网 图7-1 污水处理工艺流程图 ②可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846 6-2005）要求，非传染性医院的医疗废水经过消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846 6-2005）中预处理限值后可纳管排入市政污水管网系统。同时根据建设单位提供的资料，本项目废水消毒采用臭氧，本项目污水消毒设备安装于项目所在建筑南面的消毒室内，预留的位置已由项目的建设单位、污水处理设备提供方和房屋产权单位三方确认，房屋产权单位同意本项目污水消毒设备在此处的安装。因此，本项目的医疗废水经消毒处理后纳管进入市政污水管网排放是可行的。 故本项目产生的废水不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目营运后不设置高噪音设备，噪声污染源主要为空调室外机运行噪声和人员活动噪声，源强在55dB（A）~60dB（A）。要求建设单位选择低噪声的空调，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 鉴于本项目仅在昼间生产，夜间不就诊，故本项目不会对周围夜间声环境产生影响。 7.2.4固体废物环境影响分析 项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物和生活垃圾。 （1）诊疗固体废物：本项目诊疗固体废物产生量约为1.5t/a，诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 （2）医药包装材料：本项目医药包装材料产生量约为1t/a。收集后出售给废品回收利用公司。 （3）生活垃圾：本项目生活垃圾总产生量为2.4t/a。收集后委托环卫部门进行统一清运。 本环评要求项目对各类固体废物进行分类暂存，危险废物应定期清理并使用符合标准的专用容器盛装，密封包装后在危废暂存间暂存，期间由专人看守防遗失，采用联单制由有资质的单位定期上门清运处理。 危险暂存间选址要求地质结构稳定，地震烈度不超过7 度的区域内，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。暂存间内要有安全照明设施，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一。危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。堆放危险废物的堆放高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，危险废物堆要防风、防雨、防晒，产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。 禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。 综上所述，只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 7.3 建设项目环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第321号）第三条“建设项目应当符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求”，对本项目的符合性进行如下分析： （1）与生态环境功能区规划符合性分析 根据《杭州市余杭区生态环境功能区规划》（修编），本项目所在区域为余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区（Ⅰ1-20110D12），为优化准入区。本项目诊疗科目为口腔科，属于非生产类项目，不在本生态功能小区限制和禁止类产业范围内，故符合生态环境功能区规划要求。 （2）污染物达标排放符合性分析 本项目产生的诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）；医药包装材料收集后出售给废品回收利用公司。生活垃圾收集后委托环卫部门进行统一清运。 只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 （3）污染物排放总量控制符合性分析 本项目为非生产性项目，无生产废水，本项目产生的废水纳入余杭污水处理厂集中处理，项目新增总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。该项目废水经污水厂处理后排放总量为189t/a，CODCr0.0095t/a、NH3-N0.0009t/a。本项目符合总量控制原则。 （4）项目建设符合所在地环境质量要求分析 根据本环评分析，该项目污染物均得到有效收集和处理，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，能够维持当地环境质量不变。 （5）规划符合性分析 本项目租用杭州铁绿商贸有限公司房产位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室作为营业场所，根据杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处出具的合法住所（经营场所）使用证明，同意本项目在该地建设，故本项目的实施符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 （6）产业政策符合性分析 本项目经营范围为口腔科， 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本》，该项目不属于限制类和淘汰类项目，项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。故该项目符合国家和地方产业政策。 （7）公众参与符合性分析 根据《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》编制环境影响报告表且位于环境敏感区（简称“敏感区报告表”）的建设项目应进行公众参与；本项目为口腔门诊部建设，查中华人民共和国环境保护部令2015年第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目类别为社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，全部编制报告表，项目类别无环境敏感区定义，故本项目不属于敏感区报告表，无需公众参与。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无废气产生 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 门诊及工作人员生活 | 诊疗废水、生活污水 | 1、排水系统严格采用室内污、废分流，室外雨、污分流制。 2、项目所在地污水已纳入市政污水管网，诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。 | 纳管排放，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准 |
| 固体 废弃物 | 诊疗过程 | 诊疗固体废物 | 收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 | 无害化 |
|  | 诊疗过程 | 医药包装材料 | 收集后出售给废品回收利用公司。 | 资源化 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 收集后委托当地环卫部门及时清运并处置。 | 减量化 |
| 噪声 | 诊疗过程 | 空调噪声及人员活动噪声 | 要求建设单位选择低噪声的空调，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 | 边界噪声贡献值能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类标准的要求，夜间不就诊 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。 |  |  |  |  |
| 环保投资估算： 本项目环保投资主要用于污水处理、噪声治理、固废处理，项目环保投资估算见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算 序号; 项目; 费用估算（万元）; 备注. 1; （1）废水处理 （2）噪声治理 （3）固废处理; 2 1 2; ---. 2; 合 计; 5; ---. 经估算本项目建设用于环保方面的投资约5.0万元，占项目总投资的5%。 |

- 九、结论与建议

9.1 主要环评结论 9.1.1项目所在地环境质量现状 项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求；本项目附近河流闲林港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，但已受到污染，其中DO、T-P、氨氮指标超标，水质现状为劣Ⅴ类水质，水环境现状较差；拟建项目西边界和北边界现状昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（昼间≤60dB(A)）。 9.1.2项目污染物及源强 通过对建设项目的工程分析，本项目主要污染物及其源强见表9-1。 表9-1 项目主要污染物及其源强 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量 （单位）. 大 气 污 染 物; 无废气产生. 水 污 染 物; 医疗室就诊; 医疗废水; 废水量; 27t/a; 27t/a. CODCr; 250mg/L，0.0068t/a; 50mg/L，0.0014t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0008t/a; 5mg/L，0.0001t/a. 粪大肠杆菌数; ≤1.6×108个/L; 500MPN/L. SS; 80mg/L，0.0022t/a; 10mg/L，0.0003t/a. 洗手间; 生活污水; 废水量; 162t/a; 162t/a. CODCr; 300mg/L，0.0486t/a; 50mg/L，0.0081t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0041t/a; 5mg/L，0.0008t/a. SS; 200mg/L，0.0324t/a; 10mg/L，0.0016t/a. 固 体 废 物; 就诊; 诊疗固体废物; 1.5t/a; 0t/a. 就诊; 医药包装材料; 1t/a; 0t/a. 日常 生活; 生活垃圾; 2.4t/a; 0t/a. 噪声; 诊疗场所; 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。; 边界排放昼间噪声达到社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）中的2类标准，夜间不就诊. 其它; 无. 主要生态影响： 本项目为新建项目，位于杭州市余杭区闲林街道翡翠天地商苑5幢5-1-9至5-1-11室，租用杭州铁绿商贸有限公司房产作为营业场所，租用建筑面积228m2，诊疗科目包括口腔科。系租用现有空置房屋作为经营场地，不改变土地的利用现状，因此周围生态环境可维持现状。项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。. 9.1.3污染治理对策与环境影响分析结论 （一）施工期污染防治措施与环境影响分析 本项目施工期主要是进行室内改装修，预计装修时间为半个月。在装修施工期间，主要污染因子有：废气、噪声、废水和固体废物等。 装修期间主要废气来源于油漆废气，本项目主要建设医疗营业房，油漆用量较少，油漆废气产生量甚微，经过自然挥发可以迅速扩散，对周边环境影响不大。 装修期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员可附近公共生活卫生设施，其排放废水可进入城市污水管网，不会对周围水环境产生影响。 装修过程中主要噪声来自敲墙、钻孔、装地板等，噪声一般在55~85dB（A），可能对周边居民产生一定影响。环评建议装修应选择合理时间，避过正常休息时间，装修前应与周边居民取得谅解，装修时应文明施工，避免野蛮装修，在采取以上措施后，装修噪声对周边环境影响不大。 装修垃圾主要来自装修材料包装品、废弃物等。项目装修量较小，所产生的装修垃圾量不大。对于装修材料包装品可以收集后卖给废旧收购站，装修材料废弃物等交给市政部门统一处理。 （二）营运期污染治理对策与环境影响分析 （1）大气环境影响分析：本项目基本无废气产生，对周围大气环境基本无影响。 （2）水环境影响分析：本项目实行雨污分流、清污分流。项目所在地污水已纳入市政污水管网，诊疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，与经化粪池处理后达到三级排放标准的生活污水一起排入市政污水管网，最终由余杭污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排入余杭塘河。该项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。 （3）固体废物环境影响分析：项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物、医药包装材料和生活垃圾。本项目诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）；医药包装材料收集后出售给废品回收利用公司。生活垃圾收集后委托环卫部门进行统一清运。 本环评要求项目对各类固体废物进行分类暂存，危险废物应定期清理并使用符合标准的专用容器盛装，密封包装后在危废暂存间暂存，期间由专人看守防遗失，采用联单制由有资质的单位定期上门清运处理。则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 （4）噪声环境影响分析：本项目营运后不设置高噪音设备，噪声污染源主要为空调室外机运行噪声和人员活动噪声，源强在55dB（A）~60dB（A）。要求建设单位选择低噪声的空调，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 鉴于本项目仅在昼间生产，夜间不就诊，故本项目不会对周围夜间声环境产生影响。 9.1.4总量控制和环保投资 本项目为非生产性项目，无生产废水，本项目产生的废水纳入余杭污水处理厂集中处理，项目新增总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。该项目废水经污水厂处理后排放总量为189t/a，CODCr0.0095t/a、NH3-N0.0009t/a。本项目符合总量控制原则。 建设单位必须落实环保资金，切实用于污水处理、噪声治理、固废治理等，经估算本项目建设用于环保方面的投资5万元，占项目总投资的5%。 9.2 建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： (1)要求建设单位确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，特别是废水和固废的污染防治。 (2) 要求建设单位做好医疗废水的消毒处理及设备的日常维护，保证废水达标排放。 (3)妥善处理好生活垃圾及医疗固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运和安全处置工作，特别是医疗固废，应及时由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理，严禁乱丢乱排。 (4)须按本次环评向环境保护管理部门申报的经营范围从事经营，如经营范围、经营场所、规模和经营时间等有变动时，应及时向环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续。 9.3综合环评结论 综合以上各方面分析评价，杭州余杭绿城安格翡翠口腔门诊部有限公司建设项目符合国家和地方相关产业政策导向，且符合当地相关规划和建设的要求，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，项目对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。